5. 分析値の利用方法

分析結果は、同梱されている「計算用シート.xls」を使って堆肥の肥料成分量に換算する。計算用シートは、セルが下図のように色分けされている。

ここで、中央部分の水色のセルが、分析時に書き留めた数値を入力するセルである。左側のピンク色のセルには他のシートで入力した数値等がそのまま反映される。一番右のオレンジ色のセルはこのシートでの計算結果で、他のシートへその数値が反映されるようになっている。

1. まとめ

「まとめ」シートは、最初は次のようになっている。

ここで、堆肥の名称と通し番号を入力する。４行しか入っていないので、適宜上の行をコピーする。その場合、データを入力する別のシートでも、同様にコピーする。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

なお、このページに表示されている分析結果は、乾物率は「水分」のシート、速効性窒素、緩効性窒素は「緩効性窒素計算用」のシート、それ以外は「HCl」のシートからリンクされている。別のシートでの計算結果を表示したい場合は、適宜リンクを貼り直してもらいたい。

1-2. 副資材を含まない鶏ふん堆肥の場合のまとめ

副資材を含まない鶏ふん堆肥で、抽出により速効性窒素を測定する場合、塩酸抽出と酢酸緩衝液抽出の結果から尿酸態窒素量を推定し、無機態窒素量を計算する。そのため、「まとめ」シートでもアンモニア態窒素と尿酸態窒素の項目が入っている。また、緩効性窒素（60日）は乾物あたり2kg/tonとし、乾物率から計算している。

2. 水分

「水分」のシートは、最初は次のようになっている。

ここでは、1-(2) 水分（乾物率）の測定の際に記録した重量を入力する。Ａ、Ｂ、Ｃはマニュアル中の記載である。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

数値を入力すると、乾物率が計算される。なお、副資材を含まない鶏ふん堆肥については、シートの下に別の表があるので、そちらを使っても良い（下の表の乾物率は酢酸緩衝液抽出を行う場合のセルにリンクされている）。

2-2. 水分量の多い堆肥

「水分量の多い堆肥」のシートは、最初は次のようになっている。

水分量の多い堆肥を２段階で乾燥させた場合、このシートで入力する。Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ、Ｆはマニュアル中の記載である。

2-3. 粗灰分

「粗灰分」のシートは、最初は次のようになっている。

粗灰分を測定した場合、このシートで入力する。Ａ、Ｂはマニュアル中の記載である。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

また、乾物率を測定した試料をそのまま粗灰分の測定に使った場合や、るつぼに試料を取り通風乾燥機と電気炉を使って水分・粗灰分を連続して測定した場合の入力セルが、同じシートに付けてある。

3. HCl

「HCl」のシートは横に長いため、左から順に分けて説明する。

堆肥名と番号は「まとめ」、乾物率は「水分」のシートからのリンクになっている。ここで抽出に使った試料の量（通常10g）と抽出液量（通常100mL）を入力する。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

その右側のアンモニアから、RQフレックスの測定結果を入力する。入力項目は希釈倍率とRQフレックスの測定結果。アンモニアは標準液による補正を行うため、希釈に使った水と標準液の測定値を入力する。複数の試料で同じ値を使うので、入力値をコピーする。また、標準液は濃度（NH4, mg/L）も入力する。入力すると補正NH4が表示される。標準液を使わなかった場合、測定結果をそのまま補正NH4にコピーする。

↑ ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

続いて硝酸。硝酸も標準液を測定した方が良いため、標準液の濃度と測定値を入力するようになっている。入力すると、補正値が表示される。標準液を使わなかった場合、測定結果をそのまま補正NO3にコピーする。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

その次に、リン酸、カリウム、カルシウム、マグネシウムの希釈倍率と測定値を入力する。

↑ ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

ここまで入力すると、その左側に計算結果が表示される。乾物率が入力されている場合、右側に乾物当たりの成分量が表示される。

そして、そのもうひとつ右側に現物あたりの成分量が表示される。これが「まとめ」シートに表示される。

乾物率を測定しない場合、そのもうひとつ右側の結果を利用する。

こちらの値を「まとめ」シートに表示したい場合、数値を「まとめ」シートにコピー（リンクコピー）する。

3-2. 副資材の入っていない鶏ふん堆肥

副資材の入っていない鶏ふん堆肥の場合、同じシートの下にある、塩酸抽出と酢酸緩衝液抽出両方を入力する部分を使う。

その場合、「まとめ」ページの乾物率も、ここの乾物率からコピー（リンクコピー）する。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

RQフレックスの測定結果入力は、アンモニアのところで酢酸緩衝液抽出の数値を入力すること、硝酸の入力欄が無いこと以外は同じである。

↑ ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

酢酸緩衝液抽出では、アンモニア以外の成分は測定しない。

ここまで入力すると、その左側に計算結果が表示される。乾物率が入力されている場合、右側に乾物当たりの成分量が表示される。ここで、塩酸抽出・酢酸緩衝液抽出でのアンモニアの測定結果から尿酸態窒素量を推定し、無機態窒素量を計算している。

そして、そのもうひとつ右側に現物あたりの成分量が表示される。これが「まとめ」シートに表示される。

乾物率を測定しない場合、そのもうひとつ右側の結果を利用する。

こちらの値を「まとめ」シートに表示したい場合、数値を「まとめ」シートにコピー（リンクコピー）する。

4. デタージェント抽出

デタージェント抽出の抽出液は、AD可溶有機物とAD可溶窒素の測定に用いるが、AD可溶有機物は精度・難易度の異なる３種類の方法を紹介しているため、それぞれについてシートが作られている。いずれか一つを行えばよい。

また、全てのページに乾物率の項目があるが、それは「水分」のシートの現物試料の乾物測定の結果からリンクされている。水分測定と塩酸抽出を現物で行い、デタージェント抽出を風乾物で行った場合のように、乾物率が違う数値になる場合、デタージェント抽出に使った試料の乾物率をコピー（リンクコピー）する。

4-1. ADOM(PAK)

パックテスト（COD(D)）による簡易推定に先立ち、このシートで試料の重量と希釈に用いる抽出液の量を入力し、希釈の際に必要になる水の量を計算しておく（4-(3) 参照）。

↑ ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

表示される「水＋抽出液の重量」の見ながら、希釈に使う容器の大きさに合うように、抽出液の量を変える。

パックテストの測定結果は、左側のセルに入力する。この数値は「緩効性窒素計算用」のシートにリンクされている。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

4-2. ADOM(KMnO4)

このシートに、過マンガン酸カリ滴定の結果を入力する。

↑ ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

測定は反復を取ることを考え、ひとつの試料につき２つセルを用意している（0.2AD液は３反復）。また、グルコース標準液により補正する場合のため、グルコース標準液の滴定値を入力するセルも準備してある。

入力値から平均値を計算し、0.2AD液の平均値の差し引きとグルコース標準液の平均値からの補正を行い、AD可溶有機物量が計算される。グルコース標準液による補正を行わなかった場合は、「Glc補正あり」には数値が表示されない。また、「緩効性窒素計算用」シートには、「Glc補正あり」の結果がリンクされているので、補正を行わなかった場合、「Glc補正なし」の結果をコピー（リンクコピー）する。

4-3. ADOM(灰化)

灰化によりAD可溶有機物量を計算する場合、このシートに入力する。あらかじめ、ろ過に使うフィルターを通風乾燥機等で乾燥させ、その重量を記録しておく（4-(4) 参照）。

↑ ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

この測定結果と粗灰分から、AD可溶有機物量が計算される。

粗灰分は「粗灰分」のシートからのリンクになっている。リンク元は灰皿で灰化を行った場合の結果なので、他の手法を使った場合、必要に応じて数値をコピー（リンクコピー）する。また、計算結果は「緩効性窒素計算用」シートに反映される。

ろ紙＋残さを容器に入れて乾燥や灰化を行った場合（電気炉で灰化を行った場合等）の入力セルが、同じシートに付けてある。こちらのセルを使った場合、「緩効性窒素計算用」シートのリンク元を変更しておく。

4-4. AD可溶窒素

「AD可溶窒素」のシートでは、まず、デタージェント抽出に使った試料の重量を入力する。乾物率は「水分」のシートからのリンクになっているが、AD可溶窒素の測定を行わない試料もあるので、注意が必要である。

← ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

測定後に、測定結果を入力する。反復を取るものとし、セルは２つ準備してある（0.2AD液は４反復）。

←ダブルクリックすると、エクセルのシートが開きます

検量線の濃度は、調整時の半分にする。また、適宜点数等を変更する。

検量線の測定結果を入力すると、グラフが表示され、検量線の傾き、切片等が表示される。

検量線の傾き、切片と0.2AD液の測定結果から、AD可溶窒素量が算出される。

このAD可溶窒素量は、「緩効性窒素計算用」シートに反映される。

5. 緩効性窒素計算用

AD可溶有機物量が 250(mg/g・乾物)以上の牛ふん堆肥、豚ぷん堆肥については、AD可溶窒素量等から、緩効性窒素量を推定する。

ここまでの入力を終えると、「緩効性窒素計算用」シートのはじめの部分は、次のように数値が表示される。

なお、ADOM(灰化)、ADOM(KMnO4)、パックテストの読みは、測定を行った項目のみ数値が表示される。

ここで、混乱を避けるために、AD可溶有機物量が 250（mg/g・乾物）未満の場合について、数値を削除する。

この右側に無機態窒素を現物で測定し、デタージェント抽出を乾物で行った場合に、乾燥時に揮散するアンモニアを補正するためのセルがある。両方の分析を同じ状態の試料で行った場合や、揮散を考慮しない場合は不要である。

ここには、デタージェント抽出に使った乾物試料を塩酸抽出してアンモニアを測定し、その結果を入力する。入力項目は「HCl」のシートのアンモニアの部分と同じである。なお、乾物率はデタージェント抽出を行った試料の乾物率をコピー（リンクコピー）する。

枠の右側にある「AD可溶窒素」はこのシートに左の方にある「AD可溶窒素」からのリンクになっているが、上記の補正を行った場合、「補正AD可溶窒素」のセル（黄色のセル）の値にリンク元を変更しておく。

その右側に牛ふん堆肥（C/N < 18)についての緩効性窒素計算用のセルがある。まず、AD可溶有機物量が 250（mg/g・乾物）未満の行は削除する。また、牛ふん堆肥以外の行も削除する。ここの現物あたりの量は「まとめ」シートにリンクされている。

その右側に、豚ぷん堆肥の場合の計算用セルがある。まず、AD可溶有機物量が 250（mg/g・乾物）未満の行と、豚ぷん堆肥以外の行を削除する。

ADOM（AD可溶有機物）からの窒素有機化量の推定は、灰分での測定値から計算している。灰分を測定せず、過マンガン酸カリ滴定のみ行っている場合は、計算式を修正する。

パックテストしか行っていない場合は、パックテストの読みが6,7 の場合が 3、8以上の場合が 5、密閉縦型方式で製造されたものの場合 6を使う。「パックテストの読み」に5以上の数値が入力されていると、正しい推定値が表示される。

また、最少窒素量は無機態窒素量から窒素有機化量を引いた値だが、ADOMの値を使って計算している。パックテストしか行っていない場合、パックテストの値を引くように変更する。窒素無機化量のセルは、AD可溶窒素から計算した30℃・12週間の窒素発現量である。

次に、窒素無機化の地域、散布時期、散布後の日数で決まる係数を、「地温換算用シート」からコピーする。地域、散布時期は最も近いものを選ぶ。

散布後日数は、ま30日、90日の数値を入力するようになっているが、水稲のように、速効・緩効として考えるべき日数が違う場合、表の数値から平均を取るなどして、適宜値を算出して入力する。

ここまで入力すると、右側に速効性窒素、緩効性窒素の計算結果が表示される。

ここの現物あたりの量は「まとめ」シートにリンクされている。ここでも、不要な行は削除しておいた方がよい。

6. まとめ

ここまで入力した後に「まとめ」シートを見ると、次のようになっている。

分析していない項目の数値は表示されない。また、左側の速効性・緩効性窒素は、計算していない部分（表示は0.0になっている）は削除しておいた方がよい。上の表には載せていないが、この右側に「窒素乾物あたり2kgの現物換算量」というセルがある。この値は、乾物率から計算している。

また、副資材を含まない鶏ふん堆肥については、次のようになっている。

7. 種類別の速効性・緩効性窒素量

速効性・緩効性窒素は堆肥の種類等で参照すべきセルが違うので、まとめておく。

7-1. 牛ふん堆肥

牛ふん堆肥は、AD可溶有機物量とC/Nで区分する。AD可溶有機物量250（mg/g・乾物）未満、250以上・C/N ＜ 18、250以上・C/N ≧ 18 の３通りに分ける。

AD可溶有機物 ＜ 250（mg/g・乾物）の場合

無機態窒素（NH4-N + NO3-N）の値を速効性窒素とする。緩効性窒素は無いものとする。

AD可溶有機物 ≧ 250（mg/g・乾物）・C/N ＜ 18の場合

無機態窒素（NH4-N + NO3-N）の値を速効性窒素とする。緩効性窒素は、緩効性窒素（牛ふん堆肥・現物）の値を使う。

AD可溶有機物 ≧ 250（mg/g・乾物）・C/N ≧ 18の場合

無機態窒素（NH4-N + NO3-N）の値から、「窒素乾物あたり2kgの現物換算量」のセルの値を引いた数値を速効性窒素とする。緩効性窒素は無いものとする。

7-2. 豚ぷん堆肥

豚ぷん堆肥は、AD可溶有機物量で区分する。

AD可溶有機物 ＜ 250（mg/g・乾物）の場合

無機態窒素（NH4-N + NO3-N）の値を速効性窒素とする。緩効性窒素は無いものとする。

AD可溶有機物 ≧ 250（mg/g・乾物）の場合

「豚ぷん堆肥（ADOM250以上）」の速効性窒素、緩効性窒素の値を使う。

7-3. 鶏ふん堆肥（副資材なし）

副資材を含まない鶏ふん堆肥は、シート下部にある結果の値を使う。緩効性窒素は乾物あたり 2kg/ton として計算している。なお、60日以降の窒素肥効はほとんど無いため、緩効性窒素は60日まで、としている。

7-4. その他の注意事項

原料として複数の畜種のふんが混合されている場合、堆積や開放撹拌方式の場合、牛ふん堆肥に準じて判断する。密閉槽で処理している場合は、豚ぷん堆肥に準じて判断する。なお、密閉槽で処理された牛ふん堆肥と副資材を加えて堆肥化した鶏ふん堆肥については、まだ検討がなされていない。

また、春先に水稲に施用する場合、硝酸態窒素量を速効性窒素から差し引いて使う。