## 印刷用
データ記録用シート
該当に○
サンプル名： |  |  |  | 種別： | 牛 | 豚 | 鶏
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  |  | g | 抽出液量： |  | mL
測定反復がある場合に記入
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み：
|  | スタンダード（NH4） |  | ppm | RQの読み：
3-(4) 硝酸測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
|  | スタンダード（NO3） |  | ppm | RQの読み：
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
4-(2) デタージェント抽出 | 試料重量： |  |  | g
4-(3) PAKテスト(COD(D)) | 抽出液： |  |  | g | 読み：
| 抽出液＋水： |  |  | g
4-(5) AD可溶窒素（硝酸） | サンプル |  |  |  | RQの読み：
|  | デタージェント溶液 | （４反復） |  | RQの読み：
|  | スタンダード（NO3-N） |  | ppm | RQの読み：
|  |  |  | ppm | RQの読み：
|  |  |  | ppm | RQの読み：
|  |  |  | ppm | RQの読み：
※必要に応じて、以下の項目も使って下さい
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g
水分が多い堆肥を風乾し、その一部を取って乾物測定を行う場合 | 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g
測定反復がある場合に記入
1-(3) 粗灰分 | 灰化容器重量： |  |  | g |  |  | g
通常は容器ごと重量測定せず、堆肥、灰のみを測定する | （容器＋）堆肥重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| （容器＋）灰の重量（B）： |  |  | g |  |  | g
4-(2) デタージェント抽出
通常は容器ごと重量測定せず、ろ紙＋残さ、灰のみを測定する | ろ紙重量： |  |  | g
| 乾燥・灰化容器重量： |  |  | g
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さ重量： |  |  |  | g
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さの灰の重量： |  |  |  | g
4-(4) KMnO4滴定 | サンプル |  | 滴定値（g）：
|  | デタージェント溶液 | 滴定値（g）：
|  | グルコース標準液 | 滴定値（g）：
※以下は鶏ふん堆肥（副資材なし）で酢酸緩衝液抽出を行った場合の入力項目
3-(1) 酢酸緩衝液抽出 | 試料重量： |  |  | g | 抽出液量： |  | mL
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み：
|  | スタンダード（NH4） |  | ppm | RQの読み：

## PAKテスト希釈用
| No. | デタージェント抽出 試料重量(g) | 乾物率 (%) | 希釈倍率 | 抽出液 0.10mL に加える水の量 (mL) | 抽出液の量 (mL) | 抽出液の 重量 (g) | 水+抽出液の重量 (g)
|  |  |  | 750 x 現物重 x 乾物率 ÷ 100 ÷ 1.5 | 希釈倍率 x 0.1 |  | 抽出液の量 x 0.103 | 希釈倍率 x 抽出液の量
牛ふん堆肥 | 1 | 3 | 57 | 855 | 85.5 | 0.2 | 0.206 | 171
豚ぷん堆肥1 | 2 | 2.2 | 67.5 | 742.5 | 74.25 | 0.2 | 0.206 | 148.5
豚ぷん堆肥2 | 3 | 0.8 | 89.4 | 357.6 | 35.76 | 0.5 | 0.515 | 178.8
|  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
PAKテストでは、乾物 1.5g 相当から抽出した抽出液を 750倍に希釈する。抽出時に正確に乾物 1.5g 相当を秤量していない場合、試料の重量と乾物率から、同じ倍率に希釈するための希釈倍率を計算する。
測定に使う容器のサイズを考え、希釈に使う抽出液の量を適宜変える（連動して水+抽出液の量も変わる）
乾物率は抽出に使った試料の数値を使う
PAKテストによりAD可溶窒素の測定が必要かどうか判断する場合
この数値を印刷用・計算用シートに書き込む

## 牛ふん堆肥計算用
データ計算用シート（牛ふん堆肥専用） | [14 empty] | 分析結果シート（牛ふん堆肥専用）
サンプル名： | 牛ふんモミガラ堆肥 |  |  | 種別： | 牛 | C/N | 16.1 | ←パッケージに記載がある場合、入力する | [6 empty] | サンプル名： | 牛ふんモミガラ堆肥 |  |  | 種別： | 牛 | C/N | 16.1
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日 | [7 empty] | 分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 | [5 empty] | 乾物率未測定の場合50%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  | 2.2 | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
| 容器＋堆肥重量（B）： |  | 12.35 | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 10.15 | 0 | 乾物率（％） | 57.0443 | 57.0443 |  |  | 現物あたりの肥料成分供給量
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  | 7.99 | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 5.79 | 0 | 水分量（％） | 42.9557 |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[17 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [8 empty] | （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [6 empty] | 42.9557 | 2.0937 | 0 | 11.998 | 20.9376 | 22.1782 | 5.8793
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 1.6 |  | 1.6 | 1.03 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton |  |  |  |  | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 2.9265 | 1.6694
|  | スタンダード（NH4） | 5.15 | ppm | RQの読み： | 6 |  | 6
[9 empty] | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [7 empty] | 乾物あたりの肥料成分供給量
3-(4) 硝酸測定 | 希釈倍率： |  | 20 | 倍； | RQの読み： | 9 |  | 9 | 9 |  | 0.74376 | 0.42427 |  |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
|  | スタンダード（NO3） |  | ppm | RQの読み： | 0 |  | 0 | [8 empty] | 速効性 | 緩効性
[16 empty] | （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 7 |  | 7 |  |  | 21.0327 | 11.998 |  |  |  | 42.9557 | 3.6702 | 0 | 21.0327 | 36.7042 | 38.879 | 10.3066
[9 empty] | 3以下は1を引き補正する | [7 empty] | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 9.8 |  | 9.8 | 9.8 |  | 36.7042 | 20.9376
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  | 100 | 倍； | RQの読み： | 15.2 |  | 15.2 |  |  | 38.879 | 22.1782
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  | 20 | 倍； | RQの読み： | 17 |  | 17 |  |  | 10.3066 | 5.8793
[9 empty] | 希釈倍率 | 抽出液 0.10mL に加える水の量 (mL) | 抽出液の量 (mL) | 抽出液の 重量 (g) | 水+抽出液の重量 (g)
4-(2) デタージェント抽出 | 試料重量： |  | 3 | g |  | 乾物率（％） | 57.0443
[6 empty] | 風乾後に抽出した場合、風乾物の乾物率を入力する |  |  | 750 x 現物重 x 乾物率 ÷ 100 ÷ 1.5 | 希釈倍率 x 0.1 |  | 抽出液の量 x 0.103 | 希釈倍率 x 抽出液の量
4-(3) PAKテスト(COD(D)) | 抽出液： |  | 0.21 | g | 読み： | 5 | 5 | 5
| 抽出液＋水： |  | 171 | g |  | 6以上の場合AD可溶窒素測定 |  |  | 855.665 | 85.5665 | 0.2 | 0.206 | 171.133
希釈容器の大きさに合わせて、抽出液量を変える
[8 empty] | 測定値の平均 |  | NO3-N, ppm
4-(5) AD可溶窒素（硝酸） | サンプル |  |  |  | RQの読み： | 34 | 35 | 34.5 | 抽出液中の窒素 | 6.0646 |  | 抽出液中の窒素（AD分差し引き）, NO3-N, ppm |  | 2.5285
|  | デタージェント溶液 |  |  | RQの読み： | 24 | 24 | 24 | 0.2AD中の窒素 | 3.5361
（４反復）
|  | スタンダード（NO3-N） | 0 | ppm | RQの読み： | 9 | 8 | 8.5 | 検量線
|  |  | 7.5 | ppm | RQの読み： | 42 | 43 | 42.5 | 傾き | 4.1526 |  | AD可溶窒素, mg/g・乾物 |  | 11.0814
|  |  | 12.5 | ppm | RQの読み： | 61 | 59 | 60 | 切片 | 9.3158
|  |  |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | corr | 0.99769
検量線の点数が違う場合、計算範囲を変更して下さい
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g |  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0 |  | 乾物率（％） | 水分量（％）
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g |  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0
測定反復がある場合に記入
1-(3) 粗灰分 | 灰化容器重量： |  |  | g |  |  | g |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  |  | 粗灰分 | (g/kg・乾物)
通常は容器ごと重量測定せず、堆肥、灰のみを測定する | （容器＋）堆肥重量（A）： |  |  | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| （容器＋）灰の重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 灰の重量 | 0 | 0 |  | （平均） | #DIV/0!
4-(2) デタージェント抽出
通常は容器ごと重量測定せず、ろ紙＋残さ、灰のみを測定する | ろ紙重量： |  |  | g
| 乾燥・灰化容器重量： |  |  | g |  |  |  |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  | AD可溶有機物(mg/g・乾物)
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さ重量： |  |  |  | g |  |  |  |  | 乾燥残さ重量 | 0 |  | #DIV/0!
（容器＋）ろ紙＋乾燥残渣の灰の重量： |  |  |  | g |  |  |  |  | 灰の重量 | 0
[8 empty] | 測定値の平均 | AD差引滴定値 | AD可溶有機物 |  | AD可溶有機物の有無の判定
4-(4) KMnO4滴定 | サンプル |  | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | (mg/g・乾物) |  | PAK | KMnO4 | 灰化
|  | デタージェント溶液 | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | グルコース標準液 | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 0 | 0
0
↑0だと無いものとして扱う
D6～D8を空欄にすると、仮の乾物率からの計算値に変わる
6以上の数値を入力すると、緩効性窒素の値が変わる
上記の修正を行った後、18以上の数値を入力すると、速効性・緩効性窒素の値が変わる

## 豚ぷん堆肥計算用(AD250未満)
データ計算用シート（豚ぷん堆肥専用） | [14 empty] | 分析結果シート（豚ぷん堆肥専用）
[5 empty] | 地温係数 | 30日 | 90日 | ←水稲では穂肥まで、それ以降に変えて下さい
サンプル名： | 豚ぷん堆肥 No.1（堆肥舎） |  |  | 種別： | 豚 |  |  | ←「地温換算用シート」で係数を選び、入力して下さい | [6 empty] | サンプル名： | 豚ぷん堆肥 No.1（堆肥舎） |  |  | 種別： | 豚 | 施用日
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日 | [7 empty] | 分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 | [5 empty] | 乾物率未測定の場合70%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
| 容器＋堆肥重量（B）： |  | 100 | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 100 | 0 | 乾物率（％） | 52.6 | 52.6 |  |  | 現物あたりの肥料成分供給量
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  | 52.6 | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 52.6 | 0 | 水分量（％） | 47.4 |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[17 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [8 empty] | （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [6 empty] | 47.4 | 3.7287 | 0 | 32.7046 | 15.4483 | 33.4091 | 8.6829
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 2.2 |  | 2.2 | 2 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton |  |  |  |  | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 6.1888 | 3.2553
|  | スタンダード（NH4） | 5 | ppm | RQの読み： | 5.2 |  | 5.2
[9 empty] | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [7 empty] | 乾物あたりの肥料成分供給量
3-(4) 硝酸測定 | 希釈倍率： |  | 20 | 倍； | RQの読み： | 10 |  | 10 | 10 |  | 0.90005 | 0.47342 |  |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
|  | スタンダード（NO3） |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 速効性 | 緩効性
[16 empty] | （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 19 |  | 19 |  |  | 62.1761 | 32.7046 |  |  |  | 47.4 | 7.0889 | 0 | 62.1761 | 29.3694 | 63.5155 | 16.5075
[9 empty] | 3以下は1を引き補正する | [7 empty] | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 |  | 29.3694 | 15.4483
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 11.4 |  | 11.4 |  |  | 63.5155 | 33.4091
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  | 50 | 倍； | RQの読み： | 10 |  | 10 |  |  | 16.5075 | 8.6829
[9 empty] | 希釈倍率 | 抽出液 0.10mL に加える水の量 (mL) | 抽出液の量 (mL) | 抽出液の 重量 (g) | 水+抽出液の重量 (g)
4-(2) デタージェント抽出 | 試料重量： |  | 3 | g |  | 乾物率（％） | 52.6
[6 empty] | 風乾後に抽出した場合、風乾物の乾物率を入力する |  |  | 750 x 現物重 x 乾物率 ÷ 100 ÷ 1.5 | 希釈倍率 x 0.1 |  | 抽出液の量 x 0.103 | 希釈倍率 x 抽出液の量
4-(3) PAKテスト(COD(D)) | 抽出液： |  | 0.21 | g | 読み： | 5 |  | 5
| 抽出液＋水： |  | 158 | g |  | 6以上の場合AD可溶窒素測定 |  |  | 789 | 78.9 | 0.2 | 0.206 | 157.8
希釈容器の大きさに合わせて、抽出液量を変える
[8 empty] | 測定値の平均 |  | NO3-N, ppm
4-(5) AD可溶窒素（硝酸） | サンプル |  |  |  | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | 抽出液中の窒素 | #DIV/0! |  | 抽出液中の窒素（AD分差し引き）, NO3-N, ppm |  | #DIV/0!
|  | デタージェント溶液 |  |  | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | 0.2AD中の窒素 | #DIV/0!
（４反復）
|  | スタンダード（NO3-N） |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | 検量線
|  |  |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | 傾き | #VALUE! |  | AD可溶窒素, mg/g・乾物 |  | #DIV/0!
|  |  |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | 切片 | #VALUE!
|  |  |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | corr | #VALUE!
検量線の点数が違う場合、計算範囲を変更して下さい
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g |  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0 |  | 乾物率（％） | 水分量（％）
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g |  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0
測定反復がある場合に記入
1-(3) 粗灰分 | 灰化容器重量： |  |  | g |  |  | g |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  |  | 粗灰分 | (g/kg・乾物)
通常は容器ごと重量測定せず、堆肥、灰のみを測定する | （容器＋）堆肥重量（A）： |  |  | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| （容器＋）灰の重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 灰の重量 | 0 | 0 |  | （平均） | #DIV/0!
4-(2) デタージェント抽出
通常は容器ごと重量測定せず、ろ紙＋残さ、灰のみを測定する | ろ紙重量： |  |  | g
| 乾燥・灰化容器重量： |  |  | g |  |  |  |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  | AD可溶有機物(mg/g・乾物)
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さ重量： |  |  |  | g |  |  |  |  | 乾燥残さ重量 | 0 |  | #DIV/0!
（容器＋）ろ紙＋乾燥残渣の灰の重量： |  |  |  | g |  |  |  |  | 灰の重量 | 0
[8 empty] | 測定値の平均 | AD差引滴定値 | AD可溶有機物 |  | AD可溶有機物250の判定
4-(4) KMnO4滴定 | サンプル |  | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | (mg/g・乾物) |  | PAK | KMnO4 | 灰化
|  | デタージェント溶液 | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | グルコース標準液 | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5 | 0 | 0
0
↑0だとAD可溶有機物250未満として扱う
窒素有機化量（mg/g・乾物）
[12 empty] | PAK | KMnO4 | 灰化
[12 empty] | 5 | #DIV/0! | #DIV/0!
0
[12 empty] | ↑ | 0
PAKテストの測定値が無い場合、6になります（密閉縦型方式の場合）。その場合、AD可溶有機物を測定しないと、正確な予測が出来ません。
D7,D8を空欄にすると、仮の乾物率からの計算値に変わる
パックテストの結果から、AD可溶窒素の測定を省略している
AD可溶有機物が少ない（パックテストの結果が５以下）場合、緩効性窒素は少ないため、地温による係数を入力する必要は無い

## 豚ぷん堆肥計算用(AD250以上)
データ計算用シート（豚ぷん堆肥専用） | [14 empty] | 分析結果シート（豚ぷん堆肥専用）
[5 empty] | 地温係数 | 30日 | 90日 | ←水稲では穂肥まで、それ以降に変えて下さい
サンプル名： | 豚ぷん堆肥 No.2（開放攪拌） |  |  | 種別： | 豚 | 0.2 | 0.66 | ←「地温換算用シート」で係数を選び、入力して下さい | [6 empty] | サンプル名： | 豚ぷん堆肥 No.2（開放攪拌） |  |  | 種別： | 豚 | 施用日
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日 | [7 empty] | 分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 | [5 empty] | 乾物率未測定の場合70%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  | 2.26 | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
| 容器＋堆肥重量（B）： |  | 13.08 | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 10.82 | 0 | 乾物率（％） | 65.7116 | 65.7116 |  |  | 現物あたりの肥料成分供給量
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  | 9.37 | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 7.11 | 0 | 水分量（％） | 34.2884 |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[17 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [8 empty] | （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [6 empty] | 34.2884 | 3.4249 | 1.3345 | 33.995 | 32.6286 | #DIV/0! | #DIV/0!
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 3.7 |  | 3.7 | 2.9964 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton |  |  |  |  | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 7.329 | 4.816
|  | スタンダード（NH4） | 5.15 | ppm | RQの読み： | 6 |  | 6
[9 empty] | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [7 empty] | 乾物あたりの肥料成分供給量
3-(4) 硝酸測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み： | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
|  | スタンダード（NO3） |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 速効性 | 緩効性
[16 empty] | （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 20 |  | 20 |  |  | 51.7336 | 33.995 |  |  |  | 34.2884 | 5.212 | 2.0308 | 51.7336 | 49.6542 | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 3以下は1を引き補正する | [7 empty] | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 15.4 |  | 15.4 | 15.4 |  | 49.6542 | 32.6286
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み： |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み： |  |  | #DIV/0! |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[9 empty] | 希釈倍率 | 抽出液 0.10mL に加える水の量 (mL) | 抽出液の量 (mL) | 抽出液の 重量 (g) | 水+抽出液の重量 (g)
4-(2) デタージェント抽出 | 試料重量： |  | 2.2 | g |  | 乾物率（％） | 65.7116
[6 empty] | 風乾後に抽出した場合、風乾物の乾物率を入力する |  |  | 750 x 現物重 x 乾物率 ÷ 100 ÷ 1.5 | 希釈倍率 x 0.1 |  | 抽出液の量 x 0.103 | 希釈倍率 x 抽出液の量
4-(3) PAKテスト(COD(D)) | 抽出液： |  | 0.21 | g | 読み： | 7 |  | 7
| 抽出液＋水： |  | 145 | g |  | 6以上の場合AD可溶窒素測定 |  |  | 722.8281 | 72.2828 | 0.2 | 0.206 | 144.5656
希釈容器の大きさに合わせて、抽出液量を変える
[8 empty] | 測定値の平均 |  | NO3-N, ppm
4-(5) AD可溶窒素（硝酸） | サンプル |  |  |  | RQの読み： | 42 | 42 | 42 | 抽出液中の窒素 | 7.8707 |  | 抽出液中の窒素（AD分差し引き）, NO3-N, ppm |  | 4.3346
|  | デタージェント溶液 |  |  | RQの読み： | 24 | 24 | 24 | 0.2AD中の窒素 | 3.5361
（４反復）
|  | スタンダード（NO3-N） | 0 | ppm | RQの読み： | 9 | 8 | 8.5 | 検量線
|  |  | 7.5 | ppm | RQの読み： | 42 | 43 | 42.5 | 傾き | 4.1526 |  | AD可溶窒素, mg/g・乾物 |  | 22.4877
|  |  | 12.5 | ppm | RQの読み： | 61 | 59 | 60 | 切片 | 9.3158
|  |  |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | corr | 0.99769
検量線の点数が違う場合、計算範囲を変更して下さい
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g |  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0 |  | 乾物率（％） | 水分量（％）
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g |  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0
測定反復がある場合に記入
1-(3) 粗灰分 | 灰化容器重量： |  |  | g |  |  | g |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  |  | 粗灰分 | (g/kg・乾物)
通常は容器ごと重量測定せず、堆肥、灰のみを測定する | （容器＋）堆肥重量（A）： |  |  | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| （容器＋）灰の重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 灰の重量 | 0 | 0 |  | （平均） | #DIV/0!
4-(2) デタージェント抽出
通常は容器ごと重量測定せず、ろ紙＋残さ、灰のみを測定する | ろ紙重量： |  |  | g
| 乾燥・灰化容器重量： |  |  | g |  |  |  |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  | AD可溶有機物(mg/g・乾物)
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さ重量： |  |  |  | g |  |  |  |  | 乾燥残さ重量 | 0 |  | #DIV/0!
（容器＋）ろ紙＋乾燥残渣の灰の重量： |  |  |  | g |  |  |  |  | 灰の重量 | 0
[8 empty] | 測定値の平均 | AD差引滴定値 | AD可溶有機物 |  | AD可溶有機物量250の判定
4-(4) KMnO4滴定 | サンプル |  | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | (mg/g・乾物) |  | PAK | KMnO4 | 灰化
|  | デタージェント溶液 | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 7 | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | グルコース標準液 | 滴定値（g）： |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 7 | 0 | 0
1
↑0だとAD可溶有機物250未満として扱う
窒素有機化量（mg/g・乾物）
[12 empty] | PAK | KMnO4 | 灰化
[12 empty] | 7 | #DIV/0! | #DIV/0!
3
[12 empty] | ↑ | 3
PAKテストの測定値が無い場合、6になります（密閉縦型方式の場合）。その場合、AD可溶有機物を測定しないと、正確な予測が出来ません。
D6～D8を空欄にすると、仮の乾物率からの計算値に変わる
係数を変えると、速効性・緩効性窒素量が変わる
5以下の数値を入力すると、緩効性窒素が無いものとして計算され、速効性・緩効性窒素の値が変わる。
8以上で数値を入力すると、速効性窒素が減り、緩効性窒素が増える
スタンダードの点数に合わせて、計算範囲を修正している

## 豚ぷん堆肥計算用(AD分析複数)
データ計算用シート（豚ぷん堆肥専用） | [14 empty] | 分析結果シート（豚ぷん堆肥専用）
[5 empty] | 地温係数 | 30日 | 90日 | ←水稲では穂肥まで、それ以降に変えて下さい
サンプル名： | 豚ぷん堆肥 No.3（密閉縦） |  |  | 種別： | 豚 | 0.2 | 0.66 | ←「地温換算用シート」で係数を選び、入力して下さい | [6 empty] | サンプル名： | 豚ぷん堆肥 No.3（密閉縦） |  |  | 種別： | 豚 | 施用日
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日 | [7 empty] | 分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 | [5 empty] | 乾物率未測定の場合70%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  | 132.5 | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
| 容器＋堆肥重量（B）： |  | 153.2 | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 20.7 | 0 | 乾物率（％） | 80.6763 | 80.6763 |  |  | 現物あたりの肥料成分供給量
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  | 149.2 | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 16.7 | 0 | 水分量（％） | 19.3237 |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[17 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [8 empty] | （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [6 empty] | 19.3237 | 1.29 | 5.175 | 43.5541 | 20.8808 | 38.5029 | 8.4502
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 2.3 |  | 2.3 | 2.1 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton |  |  |  |  | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 4.1232 | 3.3265
|  | スタンダード（NH4） | 5 | ppm | RQの読み： | 5.2 |  | 5.2
[9 empty] | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [7 empty] | 乾物あたりの肥料成分供給量
3-(4) 硝酸測定 | 希釈倍率： |  | 20 | 倍； | RQの読み： | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
|  | スタンダード（NO3） |  | ppm | RQの読み： |  |  | #DIV/0! | [8 empty] | 速効性 | 緩効性
[16 empty] | （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 26 |  | 26 |  |  | 53.9862 | 43.5541 |  |  |  | 19.3237 | 1.5989 | 6.4145 | 53.9862 | 25.8822 | 47.7252 | 10.4742
[9 empty] | 3以下は1を引き補正する | [7 empty] | 緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 10 |  | 10 | 10 |  | 25.8822 | 20.8808
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 13.5 |  | 13.5 |  |  | 47.7252 | 38.5029
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  | 50 | 倍； | RQの読み： | 10 |  | 10 |  |  | 10.4742 | 8.4502
[9 empty] | 希釈倍率 | 抽出液 0.10mL に加える水の量 (mL) | 抽出液の量 (mL) | 抽出液の 重量 (g) | 水+抽出液の重量 (g)
4-(2) デタージェント抽出 | 試料重量： |  | 1.94 | g |  | 乾物率（％） | 80.6763
[6 empty] | 風乾後に抽出した場合、風乾物の乾物率を入力する |  |  | 750 x 現物重 x 乾物率 ÷ 100 ÷ 1.5 | 希釈倍率 x 0.1 |  | 抽出液の量 x 0.103 | 希釈倍率 x 抽出液の量
4-(3) PAKテスト(COD(D)) | 抽出液： |  | 0.21 | g | 読み： | 8 |  | 8
| 抽出液＋水： |  | 157 | g |  | 6以上の場合AD可溶窒素測定 |  |  | 782.5604 | 78.256 | 0.2 | 0.206 | 156.5121
希釈容器の大きさに合わせて、抽出液量を変える
[8 empty] | 測定値の平均 |  | NO3-N, ppm
4-(5) AD可溶窒素（硝酸） | サンプル |  |  |  | RQの読み： | 52 | 53 | 52.5 | 抽出液中の窒素 | 9.5141 |  | 抽出液中の窒素（AD分差し引き）, NO3-N, ppm |  | 6.3667
|  | デタージェント溶液 |  |  | RQの読み： | 18 | 21 | 19.6667 | 0.2AD中の窒素 | 3.1474
|  | （４反復） |  |  |  | 20
|  | スタンダード（NO3-N） | 0 | ppm | RQの読み： | 2 |  | 2 | 検量線
|  |  | 7 | ppm | RQの読み： | 42 |  | 42 | 傾き | 5.157 |  | AD可溶窒素, mg/g・乾物 |  | 30.509
|  |  | 9.3 | ppm | RQの読み： | 52 |  | 52 | 切片 | 3.4355
|  |  | 14 | ppm | RQの読み： | 74 |  | 74 | corr | 0.99795
検量線の点数が違う場合、計算範囲を変更して下さい
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g |  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0 |  | 乾物率（％） | 水分量（％）
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g |  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | #DIV/0! | #DIV/0!
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0
測定反復がある場合に記入
1-(3) 粗灰分 | 灰化容器重量： |  | 10 | g |  | 10 | g |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  |  | 粗灰分 | (g/kg・乾物)
通常は容器ごと重量測定せず、堆肥、灰のみを測定する | （容器＋）堆肥重量（A）： |  | 16.05 | g |  | 16.1 | g |  | 堆肥重量 | 6.05 | 6.1 |  | 202.8307 | 199.1362
| （容器＋）灰の重量（B）： |  | 10.99 | g |  | 10.98 | g |  | 灰の重量 | 0.99 | 0.98 |  | （平均） | 200.9834
4-(2) デタージェント抽出
通常は容器ごと重量測定せず、ろ紙＋残さ、灰のみを測定する | ろ紙重量： |  | 0.42 | g
| 乾燥・灰化容器重量： |  | 0 | g |  |  |  |  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  | AD可溶有機物(mg/g・乾物)
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さ重量： |  |  | 1.04 | g |  |  |  |  | 乾燥残さ重量 | 1.04 |  | 415.6596
（容器＋）ろ紙＋乾燥残渣の灰の重量： |  |  | 0.02 | g |  |  |  |  | 灰の重量 | 0.02
[8 empty] | 測定値の平均 | AD差引滴定値 | AD可溶有機物 |  | AD可溶有機物量250の判定
4-(4) KMnO4滴定 | サンプル |  | 滴定値（g）： |  | 1.13 | 1.12 |  | 1.125 | 0.735 | (mg/g・乾物) |  | PAK | KMnO4 | 灰化
|  | デタージェント溶液 | 滴定値（g）： |  | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.39 |  | 420.138 |  | 8 | 420.138 | 415.6596
|  | グルコース標準液 | 滴定値（g）： |  | 0.94 | 0.95 |  | 0.945 | 0.555 |  |  | 8 | 420.138 | 415.6596
1
↑0だとAD可溶有機物250未満として扱う
窒素有機化量（mg/g・乾物）
[12 empty] | PAK | KMnO4 | 灰化
[12 empty] | 8 | 420.138 | 415.6596
[12 empty] | 5 | 5.4028 | 5.3132
[12 empty] | ↑ | 5.3132
PAKテストの測定値が無い場合、6になります（密閉縦型方式の場合）。その場合、AD可溶有機物を測定しないと、正確な予測が出来ません。
常法：33
常法：201
常法：429
常法：429
D6～D8を空欄にすると、仮の乾物率からの計算値に変わる
３通りの手法でAD可溶有機物量を測定している場合の判定、窒素有機化量計算の優先順位は、灰化、過マンガン酸カリ滴定、パックテストの順
係数を変えると、速効性・緩効性窒素量が変わる

## 地温換算用シート
| 北海道（札幌市） |  |  |  | 東北・北陸（新潟県三条市） |  |  | 関東（茨城県つくば市） |  |  | 東海（岐阜県岐阜市） |  |  | 中国・近畿（広島県福山市） |  |  | 四国・九州（福岡県筑後市）
施用日 | 30日後 | 60日後 | 90日後 | 120日後 | 30日後 | 60日後 | 90日後 | 30日後 | 60日後 | 90日後 | 30日後 | 60日後 | 90日後 | 30日後 | 60日後 | 90日後 | 30日後 | 60日後 | 90日後
1/1 | 0.072662 | 0.13982 | 0.20224 | 0.28982 | 0.072011 | 0.13955 | 0.21135 | 0.10318 | 0.20621 | 0.32502 | 0.097692 | 0.19203 | 0.30328 | 0.1136 | 0.22622 | 0.34399 | 0.13361 | 0.26885 | 0.40937
2/1 | 0.071264 | 0.13748 | 0.23269 | 0.38457 | 0.071668 | 0.14898 | 0.28622 | 0.1127 | 0.24427 | 0.396 | 0.10297 | 0.22502 | 0.39022 | 0.12482 | 0.25624 | 0.4144 | 0.15309 | 0.31182 | 0.4877
3/1 | 0.070314 | 0.16608 | 0.32298 | 0.54382 | 0.079857 | 0.21967 | 0.41815 | 0.14063 | 0.30571 | 0.50259 | 0.13039 | 0.30575 | 0.51882 | 0.14207 | 0.31593 | 0.52032 | 0.17692 | 0.37569 | 0.5969
4/1 | 0.10449 | 0.27211 | 0.50755 | 0.70434 | 0.15254 | 0.36732 | 0.59972 | 0.18764 | 0.41073 | 0.62511 | 0.19882 | 0.43756 | 0.66349 | 0.19759 | 0.43009 | 0.66278 | 0.23308 | 0.49331 | 0.73354
5/1 | 0.18291 | 0.43982 | 0.65457 | 0.82848 | 0.24463 | 0.50933 | 0.74191 | 0.26249 | 0.51474 | 0.71912 | 0.28389 | 0.55256 | 0.80657 | 0.27615 | 0.55253 | 0.78788 | 0.31987 | 0.61517 | 0.85083
6/1 | 0.30247 | 0.55411 | 0.75821 | 0.87265 | 0.33173 | 0.62211 | 0.84967 | 0.32192 | 0.58 | 0.79968 | 0.35132 | 0.68009 | 0.90412 | 0.35874 | 0.66064 | 0.89124 | 0.40014 | 0.71707 | 0.94768
7/1 | 0.33197 | 0.60122 | 0.75219 | 0.819 | 0.39528 | 0.70505 | 0.86371 | 0.34761 | 0.64348 | 0.8305 | 0.4573 | 0.76891 | 0.9272 | 0.42342 | 0.74683 | 0.93323 | 0.46615 | 0.80534 | 0.9842
8/1 | 0.36818 | 0.56938 | 0.6599 | 0.70727 | 0.45171 | 0.68122 | 0.78815 | 0.41131 | 0.66905 | 0.79821 | 0.4896 | 0.73754 | 0.85102 | 0.48868 | 0.76944 | 0.89131 | 0.54072 | 0.82513 | 0.95148
9/1 | 0.28105 | 0.40857 | 0.47446 | 0.51979 | 0.3549 | 0.52115 | 0.60607 | 0.38196 | 0.57333 | 0.67774 | 0.40374 | 0.58894 | 0.67852 | 0.45829 | 0.65726 | 0.75285 | 0.49956 | 0.71979 | 0.81742
10/1 | 0.1645 | 0.24951 | 0.30798 | 0.36272 | 0.23217 | 0.35075 | 0.41843 | 0.27557 | 0.42593 | 0.51092 | 0.27356 | 0.40588 | 0.48643 | 0.31414 | 0.46507 | 0.55339 | 0.36684 | 0.52945 | 0.62444
11/1 | 0.095846 | 0.16322 | 0.2264 | 0.28483 | 0.14357 | 0.22546 | 0.28458 | 0.18986 | 0.29852 | 0.37743 | 0.16739 | 0.26956 | 0.34644 | 0.19828 | 0.31551 | 0.40047 | 0.22669 | 0.3605 | 0.45602
12/1 | 0.072971 | 0.14139 | 0.20468 | 0.26348 | 0.092521 | 0.15931 | 0.22184 | 0.12812 | 0.22116 | 0.31319 | 0.11797 | 0.20673 | 0.29157 | 0.13933 | 0.24032 | 0.33982 | 0.16346 | 0.28013 | 0.39662
AD可溶有機物の多い豚ぷん堆肥で速効性、緩効性の窒素量を推定する場合、地温から算出された下表の係数を使い、計算する
下の表から速効性（通常30日）、緩効性（通常90日）の係数を選ぶ
表にない日数の係数が必要な場合、適宜計算する
例: 75日の係数 = 60日の係数と90日の係数の平均
施用日は一番近いものを選択する
※90日後の係数が 0.5 未満のところは灰色にしてある。そのような時期は、窒素の発現が遅いので、AD可溶有機物が多い堆肥は施用しない方が無難
地域は一番近いところを選択する

## 鶏ふん堆肥計算用（高窒素）
データ計算用シート（鶏ふん堆肥・副資材なし専用） | [14 empty] | 分析結果シート（鶏ふん堆肥・副資材なし専用）
サンプル名： | 鶏ふん堆肥 No.1 |  |  | 種別： | 鶏 | 全窒素（％） | 5.88 | ←パッケージに記載がある場合、入力する | [6 empty] | サンプル名： | 鶏ふん堆肥 No.1 |  |  | 種別： | 鶏 | 全窒素（％） | 5.88
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日 | [7 empty] | 分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 | [5 empty] | 乾物率未測定の場合80%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
| 容器＋堆肥重量（B）： |  | 100 | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 100 | 0 | 乾物率（％） | 81.3 | 81.3 |  |  | 現物あたりの肥料成分供給量
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  | 81.3 | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 81.3 | 0 | 水分量（％） | 18.7 |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[17 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [8 empty] | （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [6 empty] | 18.7 | 29.8957 | 1.626 | 31.8085 | 26.2938 | 121.8513 | 16.4678
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 500 | 倍； | RQの読み： | 3.4 |  | 3.4 | 3.2 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 15.5775 | 12.6645
|  | スタンダード（NH4） | 5 | ppm | RQの読み： | 5.2 |  | 5.2
乾物あたりの肥料成分供給量
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 19 |  | 19 |  |  | 39.1248 | 31.8085 |  |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[9 empty] | 3以下は1を引き補正する | [7 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 12.6 |  | 12.6 | 12.6 |  | 32.3417 | 26.2938 |  |  |  | （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
[16 empty] | 18.7 | 36.772 | 2 | 39.1248 | 32.3417 | 149.8786 | 20.2556
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  | 500 | 倍； | RQの読み： | 17.1 |  | 17.1 |  |  | 149.8786 | 121.8513 |  |  |  |  | 速効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  | 50 | 倍； | RQの読み： | 19.5 |  | 19.5 |  |  | 20.2556 | 16.4678
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g |  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g |  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | 乾物率（％） | 水分量（％）
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3-(1) 酢酸緩衝液抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 5.6 |  | 5.6 | 5.4 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 10.5148 | 8.5485
|  | スタンダード（NH4） | 5 | ppm | RQの読み： | 5.2 |  | 5.2
G35,G36を空欄にすると、パッケージの窒素表示からの計算値に変わる
D7,D8を空欄にすると、仮の乾物率からの計算値に変わる

## 鶏ふん堆肥計算用（低窒素）
データ計算用シート（鶏ふん堆肥・副資材なし専用） | [14 empty] | 分析結果シート（鶏ふん堆肥・副資材なし専用）
サンプル名： | 鶏ふん堆肥 No.2 |  |  | 種別： | 鶏 | 全窒素（％） | 2.63 | ←パッケージに記載がある場合、入力する | [6 empty] | サンプル名： | 鶏ふん堆肥 No.2 |  |  | 種別： | 鶏 | 全窒素（％） | 2.63
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日 | [7 empty] | 分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
[6 empty] | 測定反復がある場合に記入 | [5 empty] | 乾物率未測定の場合80%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
| 容器＋堆肥重量（B）： |  | 100 | g |  |  | g |  | 堆肥重量 | 100 | 0 | 乾物率（％） | 83.5 | 83.5 |  |  | 現物あたりの肥料成分供給量
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  | 83.5 | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 83.5 | 0 | 水分量（％） | 16.5 |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[17 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [8 empty] | （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます | [6 empty] | 16.5 | 4.8969 | 1.67 | 45.1039 | 28.3193 | 212.6015 | 17.1906
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 3.3 |  | 3.3 | 3.1 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton |  |  |  |  | 速効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 5.8645 | 4.8969
|  | スタンダード（NH4） | 5 | ppm | RQの読み： | 5.2 |  | 5.2
乾物あたりの肥料成分供給量
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 27 |  | 27 |  |  | 54.0167 | 45.1039 |  |  |  | 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
[9 empty] | 3以下は1を引き補正する | [7 empty] | 速効性 | 緩効性
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 13.6 |  | 13.6 | 13.6 |  | 33.9153 | 28.3193 |  |  |  | （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
[16 empty] | 16.5 | 5.8645 | 2 | 54.0167 | 33.9153 | 254.6126 | 20.5876
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  | 500 | 倍； | RQの読み： | 29.9 |  | 29.9 |  |  | 254.6126 | 212.6015 |  |  |  |  | 速効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  | 50 | 倍； | RQの読み： | 20.4 |  | 20.4 |  |  | 20.5876 | 17.1906
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g |  | 容器の重量を差し引く
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g |  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g |  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g |  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | 乾物率（％） | 水分量（％）
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g |  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[13 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
3-(1) 酢酸緩衝液抽出 | 試料重量： |  | 10 | g | 抽出液量： | 100 | mL | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
[7 empty] | 測定反復がある場合に記入 |  | スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  | 200 | 倍； | RQの読み： | 3.4 |  | 3.4 | 3.2 |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み： | 0.2 |  | 0.2 |  |  | 6.0537 | 5.0549
|  | スタンダード（NH4） | 5 | ppm | RQの読み： | 5.2 |  | 5.2
G35,G36を空欄にすると、パッケージの窒素表示からの計算値に変わる
D7,D8を空欄にすると、仮の乾物率からの計算値に変わる