## 結果
分析結果シート（牛ふん堆肥専用）
サンプル名： |  |  |  | 種別： | 牛 | C/N
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
現物あたりの肥料成分供給量
| 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
|  | 速効性 | 緩効性
| （％） | --------- kg/ton 現物 ---------
| 未測定 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい
乾物あたりの肥料成分供給量
| 水分量 | 窒素 |  | リン酸 | カリ | 石灰 | 苦土
|  | 速効性 | 緩効性
| （％） | --------- kg/ton 乾物 ---------
| 未測定 | #VALUE! | 0
緩効性窒素がマイナスになった場合は0にして下さい

## 記入用
データ計算用シート（牛ふん堆肥専用）
サンプル名： |  |  |  | 種別： | 牛 | C/N |  | ←パッケージに記載がある場合、入力する
分析者： |  |  |  | 分析日： 年 月 日 |  |  | ～ 日
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g
3-(1) 塩酸抽出 | 試料重量： |  |  | g | 抽出液量： |  | mL
測定反復がある場合に記入
3-(3) アンモニア測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
|  | スタンダード（水） | 0 | ppm | RQの読み：
|  | スタンダード（NH4） |  | ppm | RQの読み：
3-(4) 硝酸測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
|  | スタンダード（NO3） |  | ppm | RQの読み：
3-(5) リン酸測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
3-(6) カリウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
3-(7)カルシウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
3-(8) マグネシウム測定 | 希釈倍率： |  |  | 倍； | RQの読み：
COD希釈倍率計算用
[9 empty] | 希釈倍率 | 抽出液 0.10mL に加える水の量 (mL) | 抽出液の量 (mL) | 抽出液の 重量 (g) | 水+抽出液の重量 (g)
4-(2) デタージェント抽出 | 試料重量： |  |  | g |  | 乾物率（％） | 50
[6 empty] | 風乾後に抽出した場合、風乾物の乾物率を入力する |  |  | 750 x 現物重 x 乾物率 ÷ 100 ÷ 1.5 | 希釈倍率 x 0.1 |  | 抽出液の量 x 0.103 | 希釈倍率 x 抽出液の量
4-(3) PAKテスト(COD(D)) | 抽出液： |  | 0 | g | 読み：
| 抽出液＋水： |  | 0 | g |  | 6以上の場合AD可溶窒素測定 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 希釈倍率を別のシートで計算した場合、直接入力する | [7 empty] | 希釈容器の大きさに合わせて、抽出液量を変える
4-(5) AD可溶窒素（硝酸） | サンプル |  |  |  | RQの読み：
|  | デタージェント溶液 |  |  | RQの読み：
（４反復）
|  | スタンダード（NO3-N） | 0 | ppm | RQの読み：
|  |  | 6.25 | ppm | RQの読み：
|  |  | 12.5 | ppm | RQの読み：
|  |  |  | ppm | RQの読み：
検量線の段階数が多い場合に記入
測定反復がある場合に記入
1-(2) 乾物率 | 容器重量（D）： |  |  | g |  |  | g
容器＋水分が多い堆肥の重量（E）： |  |  |  | g |  |  | g
| 容器＋風乾堆肥重量（F）： |  |  | g |  |  | g
| 容器重量（A）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋風乾堆肥重量（B）： |  |  | g |  |  | g
| 容器＋乾燥堆肥重量（C）： |  |  | g |  |  | g
測定反復がある場合に記入
1-(3) 粗灰分 | 灰化容器重量： |  |  | g |  |  | g | 乾物率（％） | 50
通常は容器ごと重量測定せず、堆肥、灰のみを測定する | （容器＋）堆肥重量（A）： |  |  | g |  |  | g | 風乾後に灰化した場合、風乾物の乾物率を入力する
| （容器＋）灰の重量（B）： |  |  | g |  |  | g
4-(2) デタージェント抽出
通常は容器ごと重量測定せず、ろ紙＋残さ、灰のみを測定する | ろ紙重量： |  |  | g
| 乾燥・灰化容器重量： |  |  | g
（容器＋）ろ紙＋乾燥残さ重量： |  |  |  | g
（容器＋）ろ紙＋乾燥残渣の灰の重量： |  |  |  | g
4-(4) KMnO4滴定 | サンプル |  | 滴定値（g）：
|  | デタージェント溶液 | 滴定値（g）：
|  | グルコース標準液 | 滴定値（g）：

## 中間計算
乾物率未測定の場合50%として窒素を計算する。見た目で判断する場合、適宜数値をO7に入力する。
容器の重量を差し引く
|  | 堆肥重量 | 0 | 0 | 乾物率（％） | #DIV/0! | 50
|  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0 | 水分量（％） | #DIV/0!
スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます
| #DIV/0! | #DIV/0! |  | 乾物 kg/ton | 現物 kg/ton
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
スタンダードの濃度・測定値が入力されると補正されます
| 0 | 0 |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
3以下は1を引き補正する
| #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
| #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
| 測定値の平均 |  | NO3-N, ppm
| #DIV/0! | 抽出液中の窒素 | #DIV/0! |  | 抽出液中の窒素（AD分差し引き）, NO3-N, ppm |  | #DIV/0!
| #DIV/0! | 0.2AD中の窒素 | #DIV/0!
std | avg
0 | #DIV/0! | 検量線
6.25 | #DIV/0! | 傾き | #DIV/0! |  | AD可溶窒素, mg/g・乾物 |  | #DIV/0!
12.5 | #DIV/0! | 切片 | #DIV/0!
|  | corr | #DIV/0!
容器の重量を差し引く
|  | 水分が多い堆肥の重量 | 0 | 0 |  | 乾物率（％） | 水分量（％）
|  | 風乾堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 分取した風乾堆肥の重量 | 0 | 0 | （平均） | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 乾燥堆肥重量 | 0 | 0
|  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  |  | 粗灰分 | (g/kg・乾物)
|  | 堆肥重量 | 0 | 0 |  | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | 灰の重量 | 0 | 0 |  | （平均） | #DIV/0!
|  | 容器ごと測定した場合、容器重量を差し引く |  |  | AD可溶有機物(mg/g・乾物)
|  | 乾燥残さ重量 | 0 |  | #DIV/0!
|  | 灰の重量 | 0
| 測定値の平均 | AD差引滴定値 | AD可溶有機物 |  | AD可溶有機物の有無の判定
| #DIV/0! | #DIV/0! | (mg/g・乾物) |  | PAK | KMnO4 | 灰化
| #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
| #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | 0 | 0
0
↑0だと無いものとして扱う